Администрация сельского поселения Севрюкаево 
предупреждает об опасности!
Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем (колонкой),

и установлены принудительная вытяжка над плитой и (или) вентилятор в ванной комнате?
ОСТОРОЖНО!

УГАРНЫЙ ГАЗ
[image: image1.png]NPy BAbIXaHMM Bbl3blBAET KUC/IOPOAHOE rosiogaHue (rmnokcmio)

He nmeeT HM uBeTa, HU 3anaxa, He pacno3Haé"rc;| OopraHamm 4yBCTB

NPUBOAUT K CMEPTU YeNIOBEKA MeHee Yem yepes 3 MUHYTbI




С 2006г. в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением Правил пользования газом в быту

От отравления угарным газом пострадали более 1 300 человек, из них 190 погибли
	Причины отравлений
1. Установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора.

2. Обратная тяга в проточном водонагревателе.
3. Самовольный перемонтаж.
4. Обледенение или засор дымоходов.
5.  Неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности, закрытые шиберы.
Как уберечь себя и своих близких?
1. Демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор) и пользоваться колонкой только при открытом окне. 

2. Проверять тягу перед розжигом колонки (котла)
 и во время ее работы каждые 30 минут.

3. Установить сигнализатор на загазованность угарным газом
4. Установить приточный стеновой вентиляционный клапан 
5. Работы поручать официально специализированной газовой компании.
	
[image: image2.png]





	


!�
продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой и вытяжного вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха (закрытые пластиковые окна) приводит к опрокидыванию тяги в дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в помещение квартиры и отравлению пострадавших.�
�



. 











� Поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя. Пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя.





_1651489333

